## Hoja1
Dispositivos de muestreo		Ventajas	Desventajas	Tipos de ambientes	Imágenes
Dragas	Ponar	La protección de mamparas laterales, permite una mayor velocidad	Problemas en sustratos con rocas, impidiendo su correcto	Ríos profundos con alta velocidad de corriente y sustrato de grava o arena gruesa. Zona litoral de lagos profundos con sutrato de grava o arena.
		de descenso y evita acelerar la presión del agua	cierre y posible perdida de material
		Mayor penetración en sustrato que otros dispositivos	El modelo estándar es pesado y difícil de manejar,
		Se puede construir en diferentes tamaños. Modelos mas pequeños	normalmente requiere un barco equipado con un malacate
		pueden manipularse sin embarcaciones	Los modelos pequeños son inapropiados para aguas corrientes
	Petersen		Baja eficiencia de penetración.	Ríos profundos con baja velocidad de corriente y sustrato fino (limo-arcilloso o de arena fina). Zona pelagica de lagos profundos.
		Se puede construir en diferentes tamaños.	Problemas en sustratos con rocas, impidiendo su correcto
			cierre y posible perdida de material
			El modelo estándar es pesado y difícil de manejar,
			normalmente requiere un barco equipado con un malacate
	VanVeen	Mecanismo de cierre más eficiente que el Petersen	Baja eficiencia de penetración	Ríos profundos con alta o baja velocidad de corriente. Arroyos con baja velocidad de corriente y sustrato blando. Zona pelágica de lagos profundos con sustrato blando.
		Útil en la mayoría de los tipos de sustratos y hábitats.	Problemas en sustratos con rocas, impidiendo su correcto
		Se puede construir en diferentes tamaños.	cierre y posible perdida de material
			Los modelos más grandes son pesados y difíciles de
			manejar
	Tamura	Muy eficiente en ríos profundos con sedimentos arenosos	No es eficaz en sedimentos fangosos.	Ríos profundos con alta o baja velocidad de corriente. Arroyos con baja velocidad de coriente. Zona litoral de lagos profundos con sedimento de grava o arena
		El diseño reduce las ondas de presión en los sedimentos cuando se
		baja y las mandíbulas se cierran por completo, lo que reduce las
		pérdidas durante la recuperación.
		Baja perturbación de la superficie del agua / sustrato
		Alta eficiencia de penetración
		Se puede construir en diferentes tamaños.
	Ekman-Birge	Las puertas superiores de la caja ayudan a evitar la onda de choque,	A menudo fabricado con un material mucho más liviano,	Ríos profundos y arroyos con baja velocidad de corriente y sustrato blando. Zona litoral y pelágica de lagos profundos. Aguas libres de lagos someros.
		con un muestreo relativamente poco disruptivo	lo que reduce su penetración en sustratos duros y hace
		Útil en hábitats poco profundos	que sea menos útil para aguas que fluyen a alta velocidad
		Útil para muestrear perfiles verticales	Puede resultar difícil operar el mecanismo de cierre cuando sustrato
		En sedimento muy fino (limoso), puede perderse material desde arriba debido a que se hunde demasiado.	las mandíbulas están bloqueadas con sustrato pedregoso
		Se puede construir en diferentes tamaños.
Descorazonadores		Los modelos múltiples pueden ser útiles para obtener	La muestra obtenida relativamente pequeña (principalmente	Ríos profundos con baja velocidad de corriente. Arroyos con baja velocidad de corriente. Zona litoral y pelágica de lagos profundos. Aguas libres y zona vegetada de lagos someros.
		simultáneamente muchas unidades de muestreo y evitar el	para aquellos de área de extracción pequeña)
		problema de usar descorazonadores simples cuando los	hace que sea inapropiado cuando los organismos
		invertebrados bentónicos son escasos.	bentónicos son escasos
		La recolección de bajo volumen permite el procesamiento de una gran cantidad de unidades de muestra en poco tiempo	En algunos casos, los organismos epibentónicos pueden
		Manejo fácil en hábitats poco profundos y con vegetación	perderse por la onda de choque generada por el dispositivo
		(modelos manuales)	Baja penetración en hábitats profundos
		Mayor rendimiento y penetración en sedimentos blandos.
		Baja perturbación de la superficie del agua / sustrato
		Útil en el muestreo de distribución vertical
Rastras		Las mismas ventajas de los descorazonadores y útiles en	Las mismas desventajas que los descorazonadores	Ríos profundos con sustrato de grava, arena o rocas. Arroyos con alta o baja velocidad de corriente. Zona litoral y pelágica de lagos profundos. Aguas libres y zona vegetada de lagos someros.
		diferentes tipos de hábitats

Redes	Hess	Área de muestreo conocida	Eficacia limitada en aguas de bajo caudal	Arroyos con alta velocidad de corriente. Zonas vegetadas de lagos someros.
		Fácil de fabricar y transportar	Limitaciones en torno a la profundidad del muestreo
		Útil en hábitats con vegetación	Los reflujos de agua pueden generar pérdida lateral de
		Poco costoso, de bajo peso y de fácil transporte.	invertebrados
		Útil en agua corriente y quieta
	Surber	Área de muestreo conocida	Los reflujos de agua pueden generar pérdida lateral de	Arroyos con alta velocidad de corriente. Zonas vegetadas de lagos someros.
		Fácil de fabricar y transportar	invertebrados
		Poco costoso, de bajo peso y de fácil transporte.	Eficacia limitada en aguas de bajo caudal
		Útil en agua corriente y quieta	Solo para hábitats de <50 cm de profundidad
Sustratos artificiales		Permite obtener informanción que de otra forma no se podría	En la mayoría de los casos son inadecuados para estudios	Ríos profundos con sustrato de arena, grava o rocas. Arroyos con alta velocidad de corriente. Zona litoral de lagos profundos. Facilita el estudio en ambientes altamente contaminados.
		obtener	a corto plazo
		Reduce la variabilidad entre las unidades de muestreo.	Pérdida de unidades por vandalismo, animales y eventos
		Elevado control sobre las variables	climáticos extremos
		Metodo de muestreo no destructivo.	Pueden resultar selectivos para cierto tipo de organismos
		Poco costosos y fáciles de construir